Especialidad:
Instalaciones Electrotécnicas (Cuerpo PTFP, BOE 13 de febrero de 1996)
Temas (1–70):
1. Configuración y cálculo de instalaciones electroacústicas.
2. Montaje, diagnóstico y averías en instalaciones electroacústicas.
3. Configuración y cálculo de antenas de TV y satélite.
4. Montaje, diagnóstico y averías en antenas de TV y satélite.
5. Sistemas de telefonía: estructura, conmutación y transmisión.
6. Configuración y cálculo de telefonía e intercomunicación.
7. Montaje, diagnóstico y averías en telefonía e intercomunicación.
8. Configuración y cálculo de instalaciones de seguridad.
9. Montaje, diagnóstico y averías en instalaciones de seguridad.
10. Configuración y cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas.
11. Montaje, diagnóstico y averías en instalaciones fotovoltaicas.
12. Técnicas básicas de mecanizado electrotécnico.
13. Diseño y construcción de cuadros eléctricos.
14. Transformadores: tipología y funcionamiento.
15. Bobinado y conexionado de transformadores.
16. Mantenimiento de transformadores.
17. Máquinas eléctricas rotativas en servicio.
18. Mando y maniobra de motores eléctricos.
19. Bobinado de máquinas de corriente continua.
20. Mantenimiento de máquinas de corriente continua.
21. Bobinado de máquinas de corriente alterna.
22. Mantenimiento de máquinas de corriente alterna.
23. Instalaciones de distribución de energía eléctrica.
24. Distribución eléctrica de BT en ambiente industrial.
25. Electrificación en viviendas.
26. Electrificación en locales de pública concurrencia.
27. Electrificación en locales con riesgo de incendio o explosión.
28. Electrificación en locales de características especiales.
29. Instalaciones de alumbrado.
30. Instalaciones de alimentación de socorro.
31. Montaje de instalaciones de electrificación en edificios.
32. Diagnóstico de averías en instalaciones de BT.
33. Protección eléctrica y prevención de accidentes.
34. Principios básicos de automatización.
35. Funciones digitales combinacionales.
36. Funciones digitales secuenciales.
37. Comunicaciones en instalaciones automatizadas.
38. Automatización de viviendas: gestión de energía.
39. Automatización de viviendas: gestión de seguridad.
40. Automatización de viviendas: confort.
41. Automatización de viviendas: telecomunicaciones.
42. Montaje y diagnóstico de instalaciones automatizadas.
43. Puesta en servicio y programación de instalaciones automatizadas.
44. Sistemas automáticos con autómatas programables.
45. Programación de autómatas (GRAFCET).
46. Programación de autómatas (lista de instrucciones).
47. Sistemas informáticos monousuario y multiusuario.
48. Instalación y configuración de entornos informáticos.
49. Sistemas operativos y entornos gráficos.
50. Instalación y gestión de sistemas operativos.
51. Elaboración de documentos con aplicaciones informáticas.
52. Edición de esquemas eléctricos por ordenador.
53. Documentación técnica de instalaciones electrotécnicas.
54. Teleinformática: conceptos y sistemas.
55. Transmisión de datos.
56. Redes y sistemas telemáticos.
57. Control secuencial neumático.
58. Control secuencial hidráulico.
59. Manipuladores y robots.
60. Diagnosis y mantenimiento de sistemas automáticos secuenciales.
61. Electrónica de potencia: diagnóstico de averías.
62. Regulación electrónica de máquinas eléctricas.
63. Regulación de motores de corriente continua.
64. Averías en regulación de motores de CC.
65. Regulación de motores de corriente alterna.
66. Averías en regulación de motores de CA.
67. Desarrollo de proyectos electrotécnicos.
68. Organización y dirección de proyectos.
69. Finalización y entrega de proyectos.
70. Gestión de talleres de mantenimiento.